

АДМИНИСТРАЦИЯ

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**Волховского муниципального района**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 04 апреля 2017 года № 75

с. Паша

**Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного**

**водоснабжения в границах муниципального образования**

**Пашское сельское поселение**

В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения администрация муниципального образования Пашское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования Пашское сельское поселение согласно приложению 1.

2. Поддерживать имеющиеся на территории поселения водоемы согласно приложению 2 в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров.

3. Два раза в год (весной - с 01 апреля по 01 июня и осенью - с 01 сентября по 01 ноября) проводить совместно с Филиалом государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд государственной противопожарной службы Волховского района» (далее - «ОГПС Волховского района») комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения и в сроки до 20 июня и 20 ноября результаты представлять для обобщения и доклада главе администрации Пашского сельского поселения.

4. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

5. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации в сети интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

 Пашского сельского поселения А.Т. Кулиманов

Исп. Л.С. Грушевич

Тел. 41-711

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 к Постановлению администрации Пашского сельского поселения от 04 апреля 2017 года №75 |

**Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального**

**образования Пашское сельское поселение Волховского**

**муниципального района Ленинградской области**

1. **Общие положения**

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, в границах муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области разработан в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

* источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

- пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;

* район выезда - территория, на которой силами Филиала государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд государственной противопожарной службы Волховского района» (далее - «ОГПС Волховского района») или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.

1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органом местного самоуправления – муниципальным образованием Пашское сельское поселение. Волховского муниципального района Ленинградской области, и силами «ОГПС Волховского района» и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории муниципального образования Пашское сельское поселения.

1. **Содержание и эксплуатация источников ППВ**
2. Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:
* эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;
* финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно­профилактическим работам;
* возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств «ОГПС Волховского района» или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;
* проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;
* установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
* очистку подъездов к источникам ППВ от мусора, снега.
1. Проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур.

1. **Учет, проверка и испытание источников ППВ**

1. При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):
* отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;
* отсутствие указателя (координатной таблички);
* не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);
* отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;
* низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);
* отсутствует упорный брус;
* не закреплён упорный брус;
* наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по их не замерзанию.
1. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):
* отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;
* не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);
* неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;
* невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;
* отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.
1. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.
2. **Ремонт и реконструкция источников ППВ**
3. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

 Приложение №2

 к постановлению администрации

 Пашского сельского поселения

 от 04 апреля 2017 года № 75

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**водных объектов, противопожарных подъездов, на территории**

**муниципального образования Пашское сельское поселение используемых для забора воды в целях пожаротушения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование населённых пунктов, улиц | Количество |
| ПВ | ПД |
| ул. Бессоновская, 1, 13 |  | 2Пд- 1, 13 |
| ул. Вокзальная, 9  | 1 ПВ – 50 м3  |  |
| ул. Заречная, 31а, 50б | 1 ПВ – 50 м3 (ст. больни-ца) | 1 Пд- 31а  |
| пер. Заводской, 10 |  | 1 Пд – 10 мех. мастерские ЗАО ДК Тишлер |
| ул. Механическая, 2а |  | 1 Пд – 2а |
| ул. Набережная, 15, 23а, 49 |  | 3 Пд – 15, 23а, 49(аптека) |
| ул. Нечёсанова, 111 |  | 1 Пд -111 |
| ул. Песочная, 3 |  | 1 Пд-3 |
| ул. Пионерская, маг №16 |  | 1 Пд -маг |
| ул. Советская | 2 ПВ – 700м3 (АЗС «Паша») грунт  | 9 Пд– 6, 10,16, 24а, 48, 54, 78, 100, 110 |
| ул. Солнечная, у моста |  | 1 ПД -1 |
| ул. Школьная, д. 1 |  | 1 ПД – 1 |
| переулок Школьный (Лесозавод) | 1 ПВ – 50 м3 (нефтебаза)асфальт  | 1 ПД – 1 |
| ул. Юбилейная | 1 ПВ – 10 м3 (школа)Грунт  |  |
| д. Берег, д.6 |  | 1 ПД - 6 |
| д. Карпино, д.10 |  | 1 ПД - 10 |
| д. Манихино, д. 32, клуб | 2 ПВ – 50 м3грунт |  |
| д. Надкопанье, д 15 |  | 1 ПД-15 (храм) |
| д. Подбережье, дд. 9, 25 |  | 2ПД – 9, 25 |
| д. Томилино, д.14 |  | 1 ПД-14 |
| д. Устеево, д.8 |  | 1 ПД - 8 |
| д. Бор | 1 ПВ – 50 м3, грунт  |  |
| д. Сорзуй |  1 ПВ – 50 м3 (почта), грунт | 1 ПД– маг |
| д. Емское, д.39 |  | 1 ПД - 39 |
| д. Николаевщина, д.82, пилорама | 1 ПВ – 50 м3 (пилорама)бетонные плиты | 1 ПД– 82 |
| д. Новозотовское, д.7 |  | 1 ПД-7 |
| п. Рыбежно  | 1 ПВ – 50 м3 (школа)грунт  | 1 ПД– 18 (ул. Рейдовая, маг.) |